| Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ |  |
| --- | --- |

Группа              P3221	К работе допущен

Студент            Фам Данг Чунг Нгиа	Работа выполнена

Преподаватель      Коробков М.П.	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 3.01

Изучение электростатического поля

методом моделирования

- Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в лабопроводящей среде.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение распределения потенциала в модели плоского конденсатораю.

- Изучение распределения потенциала при наличии проводящего тела.

- Объект исследования.

- Плоская конденсаторная модель.

- Цилиндрическая конденсаторная модель.

- Метод экспериментального исследования.

Для изучения полей используют экспериментальные методы их моделирования. Один из них основан на применении слабопроводящей среды с размещенной в ней электродами.

- Рабочие формулы и исходные данный.

+) Напряженность электрического поля:

Er= Frq, Вм

+) Потенциал электрического поля:

φr= Wпrq,[В]

+) Силы электростатического поля совершают над зарядом работу: A12= qφ1-φ2, [Дж]

+) Средняя напряженность между потенциалами φ1  и  φ2 двух точек:

E12≈φ1-φ2l12, Вм

где l12 - длина участка силовой линии между точками

+) Поверхностная плотность электрического заряда на электродах:

σ'≈-ε0ΔφΔln, [ Клм2]

где Δφ – изменение потенциала при смещении на малое расстояние Δln по нормали к поверхности проводника.

- Измерительные прибор

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр | Измерительный прибор | от 0 до 20 мкА | 0,005 мкА |
| 2 | Вольтметр | Измерительный прибор | от -200 до 200 В | 0,05 В |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Рисунок 1. 𝐴𝐴′ – эквипотенциальная поверхность с потенциалом φ1;

𝐵𝐵′ – с потенциалом φ2; 1 и 2 – две точки одной силовой линии.

Рисунок 2. Схематическое изображение электрического поля в плоском

конденсаторе. Тонкие сплошные – линии напряженности, пунктирные

– сечения эквипотенциальных поверхностей плоскостью рисунка.

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Для первого эксперимента:

| Y, см | φ, В |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 2 | 1,6 |
| 7,2 | 3,6 |
| 11,2 | 5,6 |
| 16,3 | 7,6 |
| 20,8 | 9,55 |
| 26 | 11,62 |
| 30 | 14,03 |

Для второго эксперимента:

| Y, см | φ, В |
| --- | --- |
| 2 | 2 |
| 4 | 3 |
| 6,2 | 4,03 |
| 9,9 | 5,12 |
| 12,2 | 6,02 |
| 16,1 | 7 |
| 19,8 | 8,02 |
| 22,4 | 9,09 |
| 24,5 | 10,6 |
| 26,6 | 11,08 |
| 30 | 13,97 |

Рисунок 3. Сечение эквипотенциальных поверхностей в модели плоского конденсатора

Рисунок 4. Сечение эквипотенциальных поверхностей при наличии проводящего тела

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

| Напряженность | φ1, [В] | φ2, [В] | l12, [м] | ⟨E12⟩, [Вм] | σ', [Клм2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B центре электролитической ванны | 7,6 | 5,6 | 0,051 | Eц = 39,22 | -3,47⋅10-10 |
| B окрестности одного из электродов | 1,6 | 0 | 0,020 | Eэ = 80,00 | -7,08⋅10-10 |

Таблица 1. Результат измерения распределения потенциала в модели плоского конденсатора

E12≈φ1-φ2l12, Вм

σ'1= -8.85∙10-12∙7,6-5,60.051 ≈ -3,47∙10-10 Клм2

σ'2= -8.85∙10-12∙1,6-00.020 ≈ -7,08∙10-10 Клм2

| Напряженность | φ1, [В] | φ2, [В] | l12, [м] | E12, [Вм] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emin | 7,00 | 7,00 | все точки кольца и его внутренняя область | Emin = 0 |
| Emax | 6,02 | 5,12 | 0,0023 | Emax = 105,9 |

Таблица 2. Результат измерения распределения потенциала при наличии проводящего тела

Для 2.

Emin = 0 B/м – внутри кольца

Emax = 6,02-5,120,0023=105,9 B/м

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

+) Погрешность прибора:

- Погрешность установки напряжения:  ∆φ1=0,1 В; ∆φ2=0,1 В;

- Погрешность линейки: ∆l=0,5⋅10-3 м

+) Определить абсолютную погрешность  ∆φ2-φ1:

∆φ2-φ1=δφ1-φ2δφ1⋅∆φ12+δφ1-φ2δφ2⋅∆φ22

=1⋅∆φ12+-1⋅∆φ22≈0,141 В

+) Определить относительную погрешность напряженности:

εЦ=δlnEδφ1-φ2⋅∆φ1-φ22+δlnEδl⋅∆l2

=1l⋅∆φ1-φ22+φ1-φ2⋅-1l2⋅∆l2≈7,79

→∆EЦ=EЦ ⋅εЦ /100=3,06 Вм

+) Относительно определить погрешность напряженности:

εЭ≈7,33 → ∆EЭ=5,86 Вм

εmax≈6,19 → ∆Emax=6,56 Вм

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

Рисунок 5. График зависимости потенциала от координаты в модели плоского конденсатора

Рисунок 6. График зависимости потенциала от координаты при наличии проводящего тела

12. Окончательные результаты.

- EЦ=39,22±3,06Вм; ε= 7,80%; α=0,95

- EЭ=80,00±5,86Вм; ε= 7,33%; α=0,95

- Emin=0 Вм

- Emax=(105,9±6,56) Вм; ε= 6,19%; α=0,95

13. Выводы и анализ результатов работы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучал электростатическое поля методом моделирования, построение сечения эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе эксперта моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде. Я выполнял рассчитать величину напряженности и поверхностную плотность электрического заряда на электродах, построить и анализ графики зависимостей 𝜙 = 𝜙(𝑋) потенциала от координаты для двух исследованных конфигураций.