| Группа Р3221 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Фам Данг Чунг Нгиа | Работа выполнена |
| Преподаватель Коробков М . П | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчёт по
лабораторной работе №3.07

Изучение свойств ферромагнетика

Цель работы:

- Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля B=B(H)

- Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы

- Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля μ=μH и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости

- Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания

Схема установки:

Измерительные приборы:

| № п/п | Наименование | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осциллограф | Настраиваемый | Настраиваемый |

Исходные данные:

Параметры установки:

Площадь сечения ферромагнетика:

S=6,4⋅10-5 m2

Средняя длина ферромагнетика:

L=0,078 m

Количество витков намагничивающей обмотки I:

N1 = 1665 вит

Количество витков намагничивающей обмотки II:

N2 = 970 вит

Номиналы резисторов:

R1 = 680 Ом

R2 = 470 кОм

Ёмкость эталонного конденсатора:

С1 = 0,47 мкФ

Подаваемая частота:

f=30 Гц

Результаты прямых измерений:

Расположим петлю гистерезиса в центре координат. По данному графику получим координаты Хс и Yr (пересечения петли гистерезиса с осями координат), занесём в Таблицу 1:

Xc=0,3

Yr=0,5

Далее сделаем замеры координат концов петли гистерезиса при разных напряжениях с шагом ΔU=1В и заполним 1, 2, 3, 5 и 6 столбцы таблицы 3.

Расчет результатов косвенных измерений:

- Используя формулу ниже, найдём коэрцитивную силу:

Hc= N1L⋅R1⋅Xc⋅Kx, где Kx - цена деления горизонтальной шкалы осциллографа.

Hc= 16650,078⋅680⋅0,3⋅0,2=1,88 Am

Найдём остаточную индукцию по формуле:

Br= R2⋅ C1N2⋅S⋅Yr⋅Ky, где Ky - цена деления вертикальной шкалы осциллографа

Br= 470000⋅ 0,00000047970⋅0,000064⋅0,5⋅0,1≈0,18 Тл

Также найдем для этих значений коэффициенты α и β по формулам:

∝ = N1L⋅R1=16650,078⋅680≈31,4

β=R2⋅ C1N2⋅S=470000⋅ 0,00000047970⋅0,000064 ≈3,57

| Xc, дел | Yr, дел | Hc, Am | Br, Тл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 0,5 | 1,88 | 0,18 |

Таблица 1

- Зная координаты конца петли и используя те же самые формулы, найдем напряженность поля:

Hm= N1L⋅R1⋅Xm⋅Kx=16650,078⋅680⋅1,8⋅0,2=11,3 Am

Найдём магнитную индукцию:

Bm= R2⋅ C1N2⋅S⋅Ym⋅Ky= 470000⋅ 0,00000047970⋅0,000064⋅1⋅0,1=0,357 Тл

Найдём магнитную проницаемость по формуле:

μ=Bμ0⋅H=2,494π∙10-7∙56,5≈35080

| Xm, дел | Ym, дел | Hm, Am | Bm, Тл | μm, дел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,8 | 1 | 11,3 | 0,357 | 35080 |

3) Для заполнения оставшихся столбцов Таблицы 3 для каждого шага Δ𝑈 воспользуемся следующими формулами:

Формула для нахождения напряжённости:

H= N1L⋅R1⋅X⋅Kx

Формула для нахождения индукции:

Bm= R2⋅ C1N2⋅S⋅Y⋅Ky

Формула для нахождения магнитной проницаемости:

μ=Bμ0⋅H

| U, B | X, дел | Kx, Вдел | Н, Am | У, дел | Kу, Вдел | В, Тл | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.8 | 0.2 | 11.304 | 1 | 0.1 | 0.357 | 25131.951 |
| 19 | 1.7 | 0.2 | 10.676 | 0.9 | 0.1 | 0.321 | 23926.909 |
| 18 | 1.4 | 0.2 | 8.792 | 1.8 | 0.05 | 0.321 | 29054.104 |
| 17 | 1.3 | 0.2 | 8.164 | 1.6 | 0.05 | 0.286 | 27877.458 |
| 16 | 1.1 | 0.2 | 6.908 | 1.5 | 0.05 | 0.268 | 30872.557 |
| 15 | 1 | 0.2 | 6.28 | 1.4 | 0.05 | 0.25 | 31678.93 |
| 14 | 1.7 | 0.1 | 5.338 | 1.3 | 0.05 | 0.232 | 34585.937 |
| 13 | 1.5 | 0.1 | 4.71 | 1.2 | 0.05 | 0.214 | 36156.218 |
| 12 | 1.3 | 0.1 | 4.082 | 1.1 | 0.05 | 0.196 | 38209.663 |
| 11 | 1.2 | 0.1 | 3.768 | 1 | 0.05 | 0.179 | 37803.523 |
| 10 | 1.1 | 0.1 | 3.454 | 0.9 | 0.05 | 0.161 | 37093.147 |
| 9 | 1.8 | 0.05 | 2.826 | 0.8 | 0.05 | 0.143 | 40267.44 |
| 8 | 1.6 | 0.05 | 2.512 | 0.7 | 0.05 | 0.125 | 39598.662 |
| 7 | 1.5 | 0.05 | 2.355 | 0.6 | 0.05 | 0.107 | 36156.218 |
| 6 | 1.4 | 0.05 | 2.198 | 0.5 | 0.05 | 0.089 | 32221.997 |
| 5 | 1.2 | 0.05 | 1.884 | 0.4 | 0.05 | 0.071 | 29989.387 |

4) Для нахождения средней мощности 𝑃, расходуемой внешним

источником тока при циклическом перемагничивании ферромагнитного образца, найдём коэффициент χ по формуле:

χ=Kx∙Ky∙N1∙R2∙C1N2∙R1∙f=0,2∙0,1∙1665∙470000∙0,47∙10-6970∙680∙40=0,000446

По графику петли оценим численно площадь петли гистерезиса:

Sпг= 2 дел2

Используя полученные значения, найдём среднюю мощность по формуле:

P=χ∙Sпг=0,000892 Вт

Расчет погрешностей:

Рассчитаем погрешность P, для этого раскроем P как:

P=Kx∙Ky∙N1∙R2∙C1N2∙R1∙f∙Sпг

Погрешность Sпг площади петли можно найти из того, что это сумма погрешности прибора и погрешности наблюдателя; погрешность прибора 0,5 дел2, погрешность наблюдателя 0,5 дел2, значит:

Sпг=2±1дел2

Найдём саму погрешность:

Таким образом, P=9±6∙10-4 Вт

Графики:

В ходе обработки результатов получились следующие графики:

По второму графику можно найти максимальную электрическую проницаемость. Она достигается при напряженности поля H = 2,82 и равна μmax= 40267.44

Результаты:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены следующие значения:

Коэрцитивная сила:

Hc=1,88 Am

Остаточная индукция:

Br = 0,18 Тл

Магнитная проницаемость в состоянии насыщения:

μm= 35080

Максимальное значение проницаемости:

μ max= 50515

Напряжённость поля, при которой наблюдается максимальное значение проницаемости:

H = 3,92 Аm

Мощность потерь на перемагничивание ферромагнетика:

P = 9 ± 6∙10 -4 Вт

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены свойства ферромагнетиков в переменном электрическом поле, исследованы механизмы перемагничивания под действием внешнего электрического поля. Было найдено, что индукция линейно растет с ростом напряженности поля, в то время как проницаемость меняется нелинейно.