| Группа P3221 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Фам Данг Чунг Нгиа | Работа выполнена |
| Преподаватель Коробков М . П | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе № 3.13

Магнитное поле Земли

- Цель работы.

- Провести измерения направления суммарного магнитного поля, создаваемого Землей и системой катушек Гельмгольца.

- Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли.

- Исследование силовых характеристик магнитного поля Земли

- Объект исследования.

- Суперпозиция магнитного поля колец Гельмгольца и геомагнитного поля.

- Метод экспериментального исследования.

- Многократные прямые измерения силы тока 𝐼 и угла отклонения 𝛼  магнитной стрелки

- Рабочие формулы и исходные данные.

- 𝐵 – индукция магнитного поля в пространстве между кольцами

B= μ0(45)32InR

где 𝐼 – сила тока в катушках, 𝑛 – число витков, 𝑅 – радиус колец

- Bh – горизонтальная составляющая вектора индукции магнитного поля Земли

- Bc  – величина магнитного поля катушек Гельмгольца

Bc= Bh∙ sin⁡(α)sin⁡(φ-α)

где :  φ – угол между направлением пробного поля и земного магнитного поля

α – угол между направлением результирующего поля и земного магнитного поля

- Измерительные приборы.

| № | Наименование | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортир | 0 ÷ 160 deg | 0,5 deg |
| 2 | Амперметр | 0 ÷ 400 мкА | 1 мкА |

- Схема установки:

Рис. 1: Параметры установки: 𝑅 = 0,15 м – радиус катушек;
𝑛 = 100 – число витков в каждой из катушек

- Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых изменений

| φ= 1600 | Ток в катушках, мА |  |  |  | γ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | I1 | I2 | I3 | <I> | sin⁡(α)sin⁡(φ-α) | Bc, мкТл |
| 10 | 16.7 | 16.8 | 16.71 | 16.7366667 | 0.3473 | 10.02772 |
| 20 | 18.4 | 19.2 | 17.8 | 18.4666667 | 0.5321 | 11.06425 |
| 30 | 26.6 | 25.8 | 26.9 | 26.4333333 | 0.6527 | 15.83745 |
| 40 | 29.2 | 29.6 | 30.7 | 29.8333333 | 0.74223 | 17.87455 |
| 50 | 34.1 | 33.5 | 33.3 | 33.6333333 | 0.81521 | 20.15131 |
| 60 | 37.1 | 37.5 | 37.2 | 37.2666667 | 0.87939 | 22.32821 |
| 70 | 40.1 | 40.2 | 40.5 | 40.2666667 | 0.9397 | 24.12565 |
| 80 | 44.5 | 44.3 | 44.7 | 44.5 | 1 | 26.66204 |
| 90 | 45 | 45.2 | 45.7 | 45.3 | 1.064178 | 27.14136 |
| 100 | 46.1 | 46.2 | 46.8 | 46.3666667 | 1.13716 | 27.78045 |
| 110 | 48.1 | 48.5 | 48.6 | 48.4 | 1.22668 | 28.99871 |
| 120 | 50.2 | 50.3 | 50.4 | 50.3 | 1.3473 | 30.13709 |
| 130 | 55.3 | 55.1 | 55.1 | 55.1666667 | 1.5321 | 33.05294 |
| 140 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 64.1333333 | 1.87939 | 38.42529 |

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

b= Bciγiγi2=0.000001343= Bh, a=0

Нашли значения магнитной индукции катушек Гельмгольца по формуле (1) и средних значений токов, а потом по МНК узнаем значение коэффициента Bh в линейно зависимости Bc=Bc (𝛾).

di= Bci-(a+bγ)

D= γi-γ2=2.135075082

Определяем СКО коэффициента b:

Sb2= 1γi2di2n-1

- Графики

Зависимость магнитной индукции Bc от коэффициента γ

- Окончательные результаты.

Bh=13.431 ±0.289 мкТл

ε=2.1524 %

- Выводы и анализ результатов работы.

- В результате проделанной лабораторной работы были получены следующие теоретические сведения: для оценки значения горизонтальной составляющей магнитной индукции геомагнитного поля необходимо создать магнитное поле катушек Гельмгольца и регистрировать суперпозицию таких векторов магнитной индукции. В зависимости от угла поворота магнитной стрелки под действием поля колец можно по теореме синусов узнать зависимость значений магнитной индукции колец (формула для которых известна из теории и в нашем случае зависит от силы тока) от коэффициента  sinαsin⁡(φ-α)

- Значение получили меньше, чем истинное (14.92 мкТл в Санкт-Петербурге), но это можно объяснить неточностью в измерениях и неидеальностью установки.